Вступили в силу правила противопожарного режима для детских лагерей палаточного типа.

С 05.05.2020 вступили в силу требования пожарной безопасности для детских лагерей палаточного типа. Постановлением Правительства РФ от 23.04.2020 № 569 Правила противопожарного режима в Российской Федерации дополнены разделом XXII «Детские лагеря палаточного типа», которым установлены требования для детских лагерей палаточного типа, где размещение детей осуществляется в палатках и иных некапитальных строениях (далее - палатки).

Установлено, что территория детского лагеря должна быть очищена от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, а также освещена в ночное время.

Палатки, предназначенные для проживания детей, при размещении на территории детского лагеря необходимо устанавливать группами (общее количество проживающих в группе палаток не должно превышать 45 человек). Расстояние между группами палаток, а также от них до зданий и сооружений должно быть не менее 15 метров.

В палатках, предназначенных для проживания детей, запрещается пользоваться открытым огнем, хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также пиротехническую продукцию.

Помощник прокурора г. Дербента

юрист 3 класса                                                                                   М.Ф. Магомедов